Compte Rendu de la Réunion du conseil  syndical du 5 octobre 2015

Absentes : Mesdames Labrevois et Wroblewski

Présents  : Madame Louazel, Messieurs Dessaux , Genet, Hugelin.

Travaux :

1 -Dossiers suivis par Mr Dessaux

- Trottoirs

    - Facturation de watelet reçue restera en attente de paiement une quinzaine afin de permettre la bonne finalisation du poste Potelets qui reste toujours en attente de devis et choix final.

    - Reprise des plots stationnement fait seules les coulures de la première installation s'estomperont avec le temps et intempéries.

Le conseil syndical est satisfait des travaux réalisés.

- Murs du Transformateur Electrique sur Début Garage P3
Le Crépi des trois faces du mur est à reprendre pour une meilleure étanchéité.

Un devis reçu de C.B.A. est de l'ordre de 1630 € TTC
Le conseil syndical demande de revoir l'entrepreneur pour qu'il confirme dans ce tarif une dépose de l'ancien crépis avant remise à neuf.
 Ce point sera proposé en résolution lors de l'AGO de mars 16

- Vandalisme Barrières en Béton P6 - P7

Un dépôt de plainte a été fait, une veille a été organisé.

L'expert mandaté a conclu qu'il ne prendrait pas en charge ce point, car la franchise pour ce type de faits est de 2100 € . 
Un devis réalisé de C.B.A. pour la remise de lisses en béton à l'identique sur p6 et 7 est de 1237,50 € TTC. Les lisses restantes de P5 et P7 présentent "du jeux" , une révision, voir reprise de celles-ci sera demandé à C.B.A. pour compléter le devis en cours

Ce point sera proposé en résolution lors de l'AGO de mars 16.

Deux solutions, laisser en l'état, ou remise des lisses.

En attendant, on peut envisager sur P6 de procéder au nettoyage des poteaux, et à leur remise en blanc…

2 -Dossier suivi par Yves Genet Travaux  effectués

- Remplacement lampe préau P4 (coté poubelle)

- Réparation lampe LED globe C14 (face au 94 P6)

- Achat (stock) de 4 plaques de couverture des boites à eau (descente gouttière garage

- Changement digicode P2

Pour C14, j'ai réparé/modifié la lampe à LED . Il y a un problème thermique ....
Donc :

- Je supprime la plaque de LED du haut qui éclaire les cigognes

- Je fais des trous d'aération en bas de la cheminée

Site Internet

Une information serait à noter pour que les copropriétaires puissent y trouver les éléments de la résidence. Porte Garage ? Celui-ci fonctionne bien et est tenu à jour.

Espaces Verts

Dernière visite a eu lieu le 9 septembre.

Le conseil syndical en prend lecture et aborde le point de l'élagage.

Yves nous propose de faire une visite du domaine, pour cibler les arbres qui sont demandés et ceux qui pourraient être repris. Les arbres pressentis seront communiqués au président de placette pour avis des copropriétaires. p 2 et 7 connu P 6 pignon 97 Après cette visite, trois entreprises seront appelées pour un devis suivant notre cahier des charges.

Les devis seront présentés pour une résolution en AGO.

Journée verte

réalisée uniquement sur  p7 p3 budget respecté

Divers :

La Porte du  local technique a été  forcée par des jeunes (de la résidence) lors de la présence de Jérémy de la société Chambard à leur grande surprise….Le syndic a été alerté par l'entreprise nous ne savons pas s'il y a des  travaux à prévoir, et si un contact avec les parents responsables a été pris .--> réponse attendu du gestionnaire.

Budget / Finances

Un suivi des comptes de l'ASL sera à la fin octobre effectué. ( fin du 3eme trimestre)

Budget de fonctionnement de 78 K€ / débiteurs impayés 9K€  soit 12 % de budget n'est pas recouvré.  ( nombre de copropriétaire en retard de + 1400 €  - 1 - ; + 800 €    - 4 - ;  +500 €     - 5 -) Rappel c'est l'ASL (124) qui paie les frais de relance émise aux débiteurs . (Alur)

Un oubli est toujours possible, mais en cas de difficulté passagère demandez un étalement des dettes pour reprendre au moins le jour de l'assemblée générale un compte à jour.

Le budget de fonctionnement de la résidence est en baisse depuis de nombreuses années.

Le Conseil syndical  gère au plus serré les frais, et certains copropriétaires nous demandent des améliorations qui sont nécessaires pour une bonne tenue des locaux. Voilà pourquoi nous prenons attention à tous les postes .

Questions Diverses

Respecter les espaces verts, ce ne sont pas des parkings et  Pensez à nous signaler toutes dégradations ou anomalies constatées.

Fin de la réunion.21 h